Projektová dokumentace + plánek  – Příloha č. 2

„Přístavba nové budovy domova – Venkovní komunikace“

Bod A

Plánek – Zámková dlažba

Plocha 30 m² zámkové dlažby o tloušťce min. 8 cm, tvar „íčka“ ve štěrkovém loži

Podkladní štěrk 32/64

Podkladní štěrk 0/32

Štěrk pod dlažbu frakce 4/8

Zámková dlažba

Křemičitý písek na zasypání

Bod B

Plánek – Zelený pás

Rekultivace plochy 12 m², vyčištění a zavezení kvalitní hlínou, osetí travou

Bod C

Obrubníky – oddělení částí mezi kamennou dlažbou, zámkovou dlažbou a zelení 20 bm

Bod D

Plánek – Dlažba protiskluz R11

Plocha 10 m² protiskluzové dlažby – venkovní min 1,5 cm pro uložení v betonovém loži - antracit

Podkladní štěrk 32/64

Podkladní štěrk 0/32

Betonová směs C20/25 1,2m3

Flexibilní lepidlo - mrazuvzdorné

Flexi spárovací hmota - mrazuvzdorná

Bod E

Práce, technika, náklady (bez použitého materiálu)

| Venkovní komunikace - materiál | Cena bez DPH |
| --- | --- |
| Bod A |  |
| Bod B |  |
| Bod C |  |
| Bod D |  |

| Venkovní komunikace - práce, technika | Cena bez DPH |
| --- | --- |
| Bod E |  |

Plánek ploch 1.