Seznam zdravotnických prostředků  – Příloha č. 2

„Přístavba nové budovy domova – Zdravotnické prostředky II“

| Zdravotnický prostředek požadované množství cena bez DPH cena celkem 1. Chladnička farmaceutická, vhodná pro skladování vakcín. 1 2. Lineární dávkovač - 3,5´´ TFT barevný dotykový displej, možnost nastavení tlumeného zvukového upozornění 2 3. Pulsní oxymetr prstový 2 4. Germicidní lampa pojízdná určená do prostor do 30m² 1 5. Tonometr s vysokou přesností měření, stupnice Ø 60 mm, 1 hadicové spojení tlakoměru s manžetou 2 6. Bezkontaktní teploměr 2 7. Pojízdný paraván 4 dílný s hliníkovým rámem, 210 x 170 cm 3 8. Mobilní UV-C čistička vzduchu, pro prostor 80 m3 (plocha 28 m2), časovač, nastavení rychlosti ventilátoru. Snadná obsluha a manipulace. Použití za přítomnosti osob 2 CENA CELKEM BEZ DPH |  |
| --- | --- |