Seznam zdravotnických prostředků  – Příloha č. 2

„Přístavba nové budovy domova – Zdravotnické prostředky“

| Zdravotnický prostředek požadované množství cena bez DPH cena celkem 1. Elektrický pojízdný zvedák - nastavení podvozku pákou, indikátor stavu baterie, mechanicky rozevíratelná základna, pojezdová vyměnitelná kolečka s brzdou, pacientský vak s oporou hlavy, nosnost 200 kg 1 2. Toaletní a sprchové pojízdné křeslo - výška sedu 55 cm, nosnost 130 kg, brzdy na všech kolech, odklopné podnožky a loketní opěrky, polstrovaný sedák s odnímatelným výřezem 8 3. Chodítko - nastavitelná výška i šířka, podpůrná polstrovaná deska, polohování držadel, nášlapné brzdy 3 4. Skládací invalidní vozík standardní - odklopné a odnímatelné zkosené postranice a podnožky, polstrovaná loketní opěrka, vyztužovací vzpěra opěrky zad, přítlačné (parkovací) brzdy, šíře sedu 46 cm + 18 cm, nosnost 120 kg 5 CENA CELKEM BEZ DPH |  |
| --- | --- |